Инструкция по охране труда 
для заведующего лабораторией ИГ РАН

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица,  имеющие высшее образование, прошедшие медицинский осмотр и прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

2. Заведующий учебной лабораторией должен:

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка университета.

3. Травмоопасность:

- при включении электроосвещения;

- при работе с электроприборами, оборудованием;

- при работе с аппаратурой технических средств обучения.

4. Соблюдать технику безопасности труда.

5. Заведующий лабораторией относится к электротехнологическому персоналу и должен иметь 3-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.

6. Не разрешается проводить ремонт электроустановочных элементов – розеток, выключателей, автоматических выключателей и т.п.

7. Необходимо постоянно контролировать целевое использование оборудование лаборатории кафедры.

8. Заведующий лаборатории должен разрабатывать и 1 раз в 5 лет пересматривать инструкции по ОТ .

9. В помещении лаборатории  должна быть укомплектованная медицинская аптечка.

10. О случаях травматизма немедленно сообщать директору института и специалисту по ОТ

11. Заведующий лабораторией должен уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в случае травматизма.

12. Заведующий лабораторией обязан обеспечивать сохранность имущества кафедры.

13. За нарушение настоящей инструкции заведующий лабораторией несет ответственность (административную, материальную, уголовную) в установленном порядке.

2. Требования безопасности перед началом работы

Ежедневно перед началом работы в лаборатории необходимо:

- проверить исправность , оборудования, электроприборов и измерительных средств;

- проверить исправность электроосвещения;

- проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

- проверить исправность столов, стульев и другой мебели.

3. Требования безопасности во время работы

Заведующий лабораторией обязан:

- требовать от подчиненных строгого выполнения требований безопасности при выполнении  работ, особое внимание обратить на использование индивидуальных средств защиты, если такие предусмотрены инструкциями;

- требовать от сотрудников использования только исправного и предусмотренного методическими указаниями контрольно-измерительными приборами;

- следить за тем, чтобы при выполнении лабораторных и практических работ рабочее место не оставалось без присмотра;

- перед началом выполнения разовых работ проводить с работниками целевой инструктаж по технике безопасности, который должен регистрироваться в специальном журнале под роспись инструктируемого и инструктирующего;

- не реже 1 раза в полгода проводить с сотрудниками  периодический инструктаж по охране труда;

- не допускать выполнения лабораторных и научно-исследовательских работ на стендах и оборудовании не принятом в эксплуатацию в установленном порядке;

- следить за соблюдением чистоты и порядка на рабочем месте.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы возможны следующие аварийные ситуации:

– поражение электрическим током;

– пожар (возгорание).

4.2. В случае возникновения аварии и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, необходимо:

– выключить оборудование и приборы;

– в случае получения травм эвакуировать пострадавшего из зоны аварии;

– немедленно известить о случившемся руководство института, руководителю службы эксплуатации и специалисту по ОТ

– в случае получения травмы и в зависимости от её тяжести оказать пострадавшему доврачебную  помощь на месте или немедленно , вызвать скорую помощь;

– в случае возникновения пожара (возгорания) принять меры к его ликвидации, используя имеющиеся противопожарные средства;

– при тушении горящей электропроводки и другого оборудования пользоваться только порошковым огнетушителями;

– осуществить эвакуацию людей из помещения, соблюдая дисциплину, не допуская паники;

– сообщить о пожаре по телефону 01 (мобильный тел.112, ), при этом указать точный адрес, место возникновения пожара, вероятную возможность угрозы людям, сообщить свою фамилию;

– продублировать сообщение о возникновении пожара и поставить в известность руководство института

4.3. В коридоре этажа имеются  огнетушители ОП

Для приведения в действие огнетушителя необходимо:

- сорвать с чеки огнетушителя пломбу;

- выдернуть чеку;

- направить сопло огнетушителя в основание пламени и нажать на рычаг.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работ проследить, чтобы было выключено напряжение, разобраны схемы и выключены ПК.

5.2 Рабочее место должно быть приведено в порядок.

5.3. Обо всех недостатках в работе оборудования сообщить заведующему кафедрой.